### TEKERLEKLİ KAN ve KAN ÜRÜNÜ NAKİL ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1.Ürünün kapasitesi 56 lt ve taşımayı kolaylaştıracak şekilde tekerlekli olmalıdır.

### 2.Ürün soğuk zincir bozulmadan aşı,kan,doku,organ,ve gıda numunelerini taşıyacak özellikte tasarlanmış olmalıdır.

### 3.Ürün yanınızda bulunmasını istediğiniz soğuk zincir materyallerini taşıyacak ve muhafaza edecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

### 4.Ürün buz kalıpları sayesinde içerisinde bulunan ürünleri daha uzun sürede koruyabilecek özellikte olmalıdır.

### 5.Ürün çift cidarı sayesinde uzun süreli muhafaza kapasitesine sahip olmalıdır.

### 6.Ürün üstten yüklemeli olmalıdır.

### 7.Ürün kapağı menteşe sistemi ile bağlanmış olmalıdır.Bu kapak tek elle bile açılabilir özellikte olmalıdır.

### 8.Kapak üzerinde Kilit sistemi bulunmalıdır.

### 9.Ürün üzerinde pas yapacak materyalleri barındırmamalıdır.

### 10.Taşıma kulbu plastik ve haretli olmalıdır.Ürünün her iki tarafında tutma kolu bulunmalıdır.