MALZEME İSTEK FORMU

| İSTEKTE BULUNAN BİRİM : Ortopedi ve Travmatoloji A.D. |  |  |  | İSTEK TARİHİ : 10.11.2020 |  | Depo Stok Durumu |  | (Varsa) En Son Alım |  |  |  |  | ONAY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İSTEK SAYISI: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sıra | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi | İsteğin yaklaşık kullanım süresi | İstek Nedeni | Var | Yok | Miktarı | ESKİ Fiyatı | 4/8/2015 Tarih | SUT Kodu | SUT Fiyatı | UYGUNDUR | UYGUN DEĞİLDİR |
| 1 | TİTANYUM HUMERUS ÇİVİ SETİ | 1 |  | ……..ACİL (ay) | DEPODA YOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÇİVİ | 1 |  | …….. (ay) |  |  |  |  |  |  | TV 5280 | 1350 TL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 TL |  |  |  |  |  |
|  | KİLİTLEME VİDASI | 10 |  | …….. (ay) |  |  |  |  |  |  | TV 5500 | 145 TL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 TL |  |  |  |  |  |
|  | TEPE VİDASI | 1 |  | …….. (ay) |  |  |  |  |  |  | TV 5380 | 85 TL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 TL |  |  |  |  |  |
| İmza İstekte Bulunan Birim Sorumlusu |  |  |  |  |  | İmza Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi |  |  |  |  |  |  |  |  |

…… / …… / 2020

Prof.Dr.SEYHUN KÜRŞAT

Başhekim

TİTANYUM ALAŞIMLI HUMERUS ÇİVİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Humeral çivi titanyum yapıda olmalıdır.

- Humerus cismine uygun eğimi olmalıdır. Ayrıca düz ve eğimli modelleri bulunmalıdır.

- Humerusun proksimalden de, distalin’den de çakılmaya uygun dizayn’da olmalıdır. ( Antegrad veya retrograd çakılma özelliği )

- Çivi proksimalin’deki delik değişik açılarda, en az 4 vida ile kilitlenebilmelidir.

- Çivi distalin’deki delik oval olup dinamik yapıda olmalıdır.

- 7mm ve 8mm çaplı çiviler olmalıdır.

- Kilitleme vidaları tam yivli kortikal ve titanyum yapıda  olmalıdır.

- Çivi boyları 16 cm den 30 cm ye kadar 2’şer cm aralıklarla olmalı ve sette tamamı bulunmalıdır. 16 cm lik çivilerin distal delikleri kendi kılavuzu üzerinden kilitlenebilmelidir.

- Malzemelerin sosyal güvenlik güvenlik kurumuna fatura edilebilmesi amacıyla bir bütünü oluşturan tüm parçaların her birinin ayrı ayrı ulusal bilgi bankası ( UBB ) kod numarası ve ayrıca barkod numarası olması zorunludur.

- İhale sonrasında, ihalenin uhdesinde kaldığı firma hastanın ameliyat olduğu gün faturasını “UBB kodlarını da belirterek” kesecektir. Kesilen fatura en geç 24 saat içinde hastanemiz ayniyat ve tıbbi malzeme birimine elden teslim edilmek zorundadır.

Prof Dr Güvenir Okcu

ORT VE TRAVMATOLOJİ

90 AA 155