# MANİSA C.B.Ü TIP FAKÜLTESİ

# TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUARI

# ARA ALIM GEREKSİNİMİ OLAN RUTİN

# SARF MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RUTİN SARF MALZEMELERİ** | | | | |
|  | Malzeme | Şartname özellikleri | Miktar | Birim |
|  | Alkol | %96’lık (analiz raporuyla belgeli), renksiz, berrak ve kendine özgü kokuya sahip, denature edilmemiş, 5 litrelik buharlaşmayı engelleyici özellikli (özel tıpalı), plastik bidonlarda | 1500 | L |
|  | Absolu alkol | %99’luk (analiz raporuyla belgeli), renksiz, berrak ve kendine özgü kokuya sahip, denature edilmemiş, 5 litrelik buharlaşmayı engelleyici özellikli(özel tıpalı) plastik bidonlarda | 100 | L |
|  | Hizli dekalsifikasyon solusyonu | Kemik dokuları dekalsifiye edebilecek nitelikte asit içerikli hazır solusyon | 70 | L |
|  | Formik asit | HCOOH, renksiz sıvı, hava alması engellenmiş | 20 | L |
|  | Kriyomatriks | Frozen kesitlerde kullanılmak üzere imal edilmiş matriks, suda çözünebilir, 100 ml.lik plastic şişelerde | 30 | Şişe |



Prof. Dr. Aydın İşisağ

Patoloji AD Öğretim Üyesi